## data
[9 empty] | A | B | C | D | E
bobot | soal | opsi_a | opsi_b | opsi_c | opsi_d | opsi_e | jawaban
1 | Pengukuran energy listrik (KWh) dengan system pegukuran primer dilakukan pada daya terpasang … | Dibawah 6,6 KVA | Antara 6,6 KVA sampai dengan 33 KVA | Antara 6,6 KVA sampai dengan 53 KVA | Antara 33 KVA sampai dengan 197 KVA | Antara 53 KVA sampai dengan 197 KVA
2 | ALat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur factor daya pada sebuah peralatan listrik adalah … | Multimeter | Megge | Tachometer | Osiliscop | Cos phi meter
3 | Gambar dibawah ini adalah symbol komponen untuk …. | Saklar DPDT | Saklar SPDT | Saklar DPST | Saklar TPST | Saklar TPDT
4 | Simbol berikut yang digunakan untuk membalik arah putaran motor arus searah da motor listrik satu fasa…
5 | Perhatikan rangkaian listrik berikut ini . . . . Jika R1 =5 ohm, R2=10 ohm, dan V= 10Volt, maka besarnya arus total yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah … | 0,4 A | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A
6 | Perhatikan rangkaian arus bolak balik berikut ini. . . . Jika R=10 ohm, L=100 mH dan V= 100 Volt,maka besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah .. | 2,03 A | 3,03 A | 4,03A | 5,09 A | 6,03 A
7 | Sebuah setrika listrik dengan daya 350 Watt dihubungkan pada sumber tegangan 220Volt dipergunakan selama 30jam. Besarnya energy yang dipergunakan oleh setrika listrik tersebut selama satu bulan adalah ….. | 37800 KJ | 36800 KJ | 32800 KJ
8 | Pada rangkaian instalasi listrik,gambar berikut ini adalah symbol dari … | Kabel terhubung | Kotak kontak | Kabel tidak terhubung | Sekering | MCB
9 | Gambar berikut ini adalah symbol dari ….. | Resistor | Transistor NPN | Dioda | Transistor PNP | LED
10 | Pada sebuah kompor listrik tertulis data P = 300W/220V dihubungkan pada sumber tegangan 220V selama 1 jam. Besarnya energy listrik yang digunakan oleh kompor listrik tersebut adalah …. | 0,5 KWh | 0,6 KWh | 0,3 KWh | 0,25 KWh | 0,1 KWh
11 | Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini!. . ..Jika besarnya R1= 20 ohm, R2= 5 ohm, R3= 15 ohm dan V = 30 Volt, maka besarnya arus (I) yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah … | 1,5A | 0,05A | 0,85A | 0,80A | 0.75A
12 | Kegunaan komponen instalasi listrik pada gambar dibawah ini adalah …. | Menghubungkan dan memutuskan aliran | Menghambat arus | Menghantarkan arus | Menyalakan dan mematikan lampu | Rumah atau tempat untuk memasang lampu
13 | Sebuah rice cooker 900W/220 Volt dipergunakan selama 120 jam dalam sebulan. Jika harga setiap KWh sebesar Rp. 350 maka tagihan rekening listrik pada bulan berikutnya untuk pemakaian rice cooker tersebut adalah …. | Rp. 26.500,00 | Rp. 32.500,00 | Rp. 37.500,00 | Rp. 47.500,00 | Rp. 55.000,00
14 | Berdasarkan PUIL 2000 jarak minimum antara setiap bagian bertegangan pada pemasangan panel hubung bagi dengan tegangan nominal 60KV adalah sekurang-kurangnya … | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm
15 | Pada sebuah motorlistrik tertulis data sebagai berikut : V = 220Volt, I= 4A,da factor daya 0,8. Besarnya daya aktif dari motor listrik tersebut adalah …. | 704 W | 705 W | 710 W
16 | Suatu instalasi listrik 1 fasa 220V terdiri dari 2 kelompok dengan daftar rekapitulasi daya sebagai berikut : Jika cos phi system 0,9 maka besarnya arus total dan ukuran MCB utama yang tepat dipakai adalah … | 2,32 A dan 4 A | 3,72 A dan 4 A | 5,08 A dan 6 A | 5,25 A dan 8 A | 6,39 A dan 10 A
17 | Alat ukur listrik yang digunakan untuk mengetahui arah putaran fasa pada system daya listrik 3 fasa adalah … | Frequensi meter | Fasa meter | Amper meter | Tacho meter | Fasa detektor
18 | Pada sebuah bengkel terdapat sebuah motor listrik 3 fasa dengan arus nominal 50 A. Penghantar untuk motor tersebut harus mempunyai KHA minimum sebesar ….. | 65 A | 62,5 A | 50 A | 40,5 A | 365 A
19 | Perhatikan rangkaian listrik berikut ini! ..... Besarnya tegangan pada R=5 Ohm adalah …. | 3 Volt | 4 Volt | 5 Volt | 6 Volt | 7 Volt
20 | Pada sebuah bengkelterdapat dua buah motor listrik3 fasa sebagai berikut : . . M1 dengan arus nominal 30A, dan M2 dengan arus nominal 35A. ukuran maksimal pengaman utama untukkedua motor tersebut adalah … | 73,75 A | 75 C19A | 85 A | 95 A | 97,5 A
21 | Menurut PUIL 2010, jenis tanah yang dianjurkan untuk pembumia adalah … | Tanah rawa | Kerikil basah | Taah liat dan tanah lading | Tanah yang mempunyai tahanan kecil | Tanah yang mempunyai tahanan besar
22 | Komponen berikut yang termasuk dalam kompone pasif pada rangkaian listrik adalah … | Diode | Resistor | LED | Inductor | Transistor
23 | Berikut ini yang bukan termasuk komponen pada konstruksi system pembumian adalah … | Klem pembumian | Kawat BC | Solator tumpu | Ground rod | Earting rod
24 | Perhatikan gambar alat ukur berikut ini . . . Bagian mana yang menunjukan zero ohm saat pengukuran adalah gambar nomor …. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | Prosedur pemeliharaan rutin pada penanak nasi (rice cooker) adalah sebagai berikut, kecuali … | Memeriksa kabel tenaga | Memeriksa bagian mekanik saklar | Memeriksa permukaan depan alat | Memeriksa elemen pemanas | Memeriksa pengatur panas
26 | Suatu instalasi listrik industry terpasang motor dengan daya 350W, cos phi 0,7, sedangkan teganganya memakai system 220Volt. Besarnya kemampuan hantararus (KHA) untuk menentukan kabel yang dipakai pada motor tersebut adalah … | 2,84 A | 2,5 A | 2:00 | 1,84 A | 1,5 A
27 | Peralatan K3 pada pemeliharaan jaringan yang berfungsi untukmelakukan koordinasi adalah … | Landymd | PLC | Safety belt | Bandline | Handy talky
28 | Trafo pada panel PHB yang digunakan untuk mengetahui besarnya arus listrik pada beberapa beban adalah … | Trafo step down | Trafo isolator | Trafo tegangan | Trafo arus | Trafo impedansi
29 | Berikut ini merupakan persyaratan yang sangat perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan system proteksi yang efektif, kecuali ….. | Selektivitas dan diskriminasi | Stabilitas | Kecepatan operasi | Sensitivitas | Viskositas
30 | Urutan warna kabel pada saluran tegangan listrik 3 fasa menurut PUIL 2000 adalah … | uning, merah, biru, hitam, kuning strip hijau | Hitam, kuing, merah, biru, kuning strip hijau | Merah,hitam,kuning, kuningstrip hijau, biru | Biru, merah, hitam, kuning, kuning strip hijau | Merah, kuning, hitam, biru, kuning strip hijau
31 | Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besarnya energy listrik yang telah digunakan oleh pengguna listrik sekaligus untuk menentukan besarnya yang harus dibayar pada tiap bulan adalah … | Speedo meter | Watt meter | Tacho meter | KWh meter | Frequensi meter
32 | Pemasangan volt meter dan amper meter yang benar pada saat melakukan pengukuran beban adalah … | Voltmeter diparalelkan dan ampermeter diserikan | Voltmeter dan ampermeter diserikan | Voltmeter dan ampermeter diparalelkan | Voltmeter diserikan dan ampermeter diparalelkan | Voltmeter dan ampermeter di seri-paralelkan
33 | Alat yang digunakan untuk mengukur energy listrik pada rumah tangga adalah … | Multimeter | KWh meter | Tang meter | Energy potong | Amper lancip
34 | Perlengkapan listrik yang berfungsi sebagai pengaman instalasi, pembagi dan pengendali pada instalalasi listrik adalah … | Box sikring | Box MCB | PHB | Kontaktor | MCB
35 | Peralatan yang diperlukan saat pemeliharaan panel bertegangan adalah sebagai berikut, kecuali … | Alat ukur volt meter | Pengaman untuk melindungi badan dari sentuhan listrik | Sarung tangan karet | Tespen, cleaner contac | Alat pembersih panel, obeng, megger ohm
36 | Batas minimal ketinggian pemasangan saklar dari lantai menurut PUIL 2000 adalah … | 1,3 m | 1,35 m | 1,4 m | 1,45 m | 1,5 m
37 | Perlengkapan listrik yang berfungsi sebagai pengaman terhadap gangguan hubung singkat dan atau arus lebih adalah … | MCB | Box sekering | Box MCB | PHB | kontaktor
38 | Pernyataan yang benar dalam penyambungan KWh meter 1 fasa berdasar gambar berikut adalah …. | Hantaran netral ke KWh disambung pada terminal 3 | Hantaran netral dari KWh ke beban disambung pada terminal 3 | Hantaran fasa dari KWh ke beban disambung pada terminal 6 | Hantaran fasa dari KWh ke beban disambung pada terminal 3 | Hantaran fasa dari KWh ke beban disambung pada terminal 1
39 | Pada pemasangan instalalasi listrik diketahui MCB per fasa 16A, tegangan per fasa 220 Volt, maka daya listrik 3 fasa yang terpasang menurut PLN adalah … | 10,6 KVA | 20,6 KVA | 12,6 KVA | 14,6 KVA | 16,6 KVA
40 | Resistor yang nilai tahanannya naik jika suhu naik adalah … | Potensio | NTC | PTC | LDR | Trimpot |  | E. Trimpot